减免税进口仪器、设备说明

（请务必先阅读批注后再填写，红色为必填项）

本文件命名格式为“外贸合同号后4位数字-设备代码-商品名称”

| 设备代码 | zt-15q123-01-02 |
| --- | --- |
| 外贸合同编号 | ORIC-ICO-23034XXXX（或者 2023Y-AXIS10XXZY） |
| 申报要素 （保税库货物请填写入库信息） | 商品名称：生物传感器 商品税号：9018909000 商品型号：XMNB-C 申报重量：3.6kg（净重） 仪器品牌：Honeywell 品牌性质(四选一,保留选中项即可): 1境内自主品牌 2境内收购品牌 3境外品牌(贴牌生产) 4境外品牌(其他) |
| 免税材料填写联系人 | 姓名：技术人员 联系电话：手机号码 |
| 组成部分 | 主要由主机（包括系统加样部件、温控部件）、传感器、激光器和生物感应分析软件组成。 |
| 工 作 原 理 | OWLS是一种新型的非标记光学检测方法。它是利用光栅衍射单色激光在波导中传播模式谱的变化检测传感器表面光学折射率的变化，从而计算传感器表面上结合物质量的技术。氨基修饰波导传感器表面，可使传感器表面再生；激光器将氦-氖激光以一特定的共振角度耦合进入波导层，耦合角度会敏感地随着吸附分子种类及芯片表面覆盖介质的折射率变化而变化。 系统加样部件可实现无气泡、样品池的液体流速可控的目的；温控部件可加热和冷却系统感应架，无震动。当精确地测量到耦合角度时，生物感应分析软件可极其灵敏的检测出被吸附物质的量。 |
| 主要功能 | 通过测量生物样品的浓度和吸光度，得到样品中未知DNA，RNA和蛋白物质的浓度，进而对生物样品进行核酸定量的分析研究。 |
| 技术参数 | 其主要技术参数如下： 1．波长扫描范围：220-750nm 2．波长精度：±1nm 3. 波长分辨率：3nm 4. 上样体积：1ul（0.75～1.5 ul） 5. 样品腔材料：石英 6. 光程：0.2mm，1.0mm（自动完成2个光程的测量） |
| 用途 | 主要用于测量XXX实验的生物样本中蛋白、DNA和RNA的含量。 |
| 在科教用品政策中的出处： 财关税【2021】44号附件“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品 免税清单（第一批）一、分析、测量、检查、计量、观测、发生信号、处理信号的仪器、仪表及其附件。其中包括进行分析、测量、检查、计量、观测等工作必需的传感器或类似装置及附件。 |

填写有疑问请联系学校国资处王老师83911232

# Comments

本说明全部内容逐项填写不可空项，不符合要求的退回

编号应与外贸合同保持一致

名称应与政采合同及外贸合同中保持一致

海关使用的商品税号

与外贸合同保持一致

海关要求所有设备都要申报重量

与外贸合同保持一致

与外贸合同清单中保持一致，如有内置在主机中的配件，请通过括号注明XX内置于主机内

第一段：基本工作原理；

注：凡写一、两行者视为不符合要求，会退回要求重写，请注意保证语句的通顺性，从设备整体性工作原理，再到核心部件原理的顺序进行描述

第二段：各组成部分的作用

仪器整体功能描述，不要写广告词或直接抄彩页

主要技术参数5~7条

*请勿填写招标参数

*如是特种设备需要在参数中对应注明：不可见光光谱波段/高速频率/高分辨率/高空的数值等

该仪器的具体应用，仅填写在我校的用途。

政策出处，参见财关税[2021]44号附件中的具体方面、具体项